## Slide 1: Методика ТАРИФООБРАЗОВАНИЯ И СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЦТ в УКРАИНЕ
Жан-Люк Поже, доктор экономических наук, руководитель проекта
Валдас Лукощявичюс, доктор технических наук, ключевой эксперт проекта
Программа поддержки регуляторной реформы в секторе централизованного теплоснабжения

## Slide 2
© UNEP

## Slide 3: РАЗВИТИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ
ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ

## Slide 4: Стратегия ЕС в отношении теплоснабжения и охлаждения
Принята Европейским парламентом в 2016 году;
использование синергии между сферами электро- и теплоснабжения;
сферы теплоснабжения и охлаждения входят в структуру европейского энергетического рынка.
Пересмотр 50% конечного спроса на энергетику в ЕС используется для теплоснабжения и охлаждения: необходимы конкретные меры в сферах теплоснабжения и охлаждения и пересмотра Директивы по энергоэффективности (2012/27/ЕС), Директивы по возобновляемым источникам энергии (2009/28/EC) и Директивы по энергоэффективности зданий (2010/31/ЕС). (Третий энергетический пакет, все акты, применимые к Украине, как к стороне Соглашения о европейском энергетическом сообществе и Соглашения об ассоциации Украина-ЕС)

## Slide 5: Новая стратегия ЕС в отношении теплоснабжения и охлаждения - требования политики ЕС
интегрировать городские системы отопления и охлаждения;
утилизировать отходы и потоки возобновляемых источников: биогаз, геотермальная энергия, биомасса, ветровая энергия;
включить накопление тепла; ветровая энергия;
использовать мощный потенциал когенерации и тригенерации.
Обновить сети ЦТ и использовать современные технологии; тепловые насосы;
Разработать новые эффективные сети ЦТ в городах;
Практически невозможно будет достичь этих целей, если все части системы ЦТ будут разделены. Когда предприятия ЦТ будут действительно заинтересованы в расширении рынка ЦТ и в хороших отношениях с потребителями, они будут применять более дешевые источники энергии

## Slide 6: Стратегия ЕС в отношении теплоснабжения и охлаждения
Конкретные стратегии устойчивого развития: устойчивые технологии по теплоснабжению и охлаждению должны быть разработаны на национальном уровне с особым вниманием к комбинированной теплоэнергетике, когенерации, централизованному теплоснабжению и охлаждению, предпочтительно на основе возобновляемых источников энергии.
Содействовать децентрализованной генерации энергии, тем самым расширяя возможности потребителей в отношении более активного участия в функционировании энергетического рынка и контроля их собственного использования энергии.
Централизованные сети энергоснабжения = альтернатива системам индивидуального отопления как более загрязняющим окружающую среду. Установить фискальные и финансовые механизмы стимулирования развития и использования централизованного теплоснабжения и охлаждения, а также устранить регуляторные препятствия.
Стимулирование продвижения технологий: основополагающая роль технологий на основе возобновляемых источников энергии, включая устойчивое использование биомассы, аэротермальной, геотермальной и солнечной энергии и фотоэлектрических элементов в сочетании с электроаккумуляторами для нагрева воды и обеспечения отопления и охлаждения зданий, в сочетании с тепловыми аккумуляторами, которые можно использовать для ежедневной или сезонной балансировки.
Модернизовать системы отопления и осуществлять ремонт зданий: спрос на энергию в строительстве составляет в ЕС около 40% от потребления энергии и около трети потребления природного газа. Сократить на 75% благодаря реновации зданий.

## Slide 7: Стратегия ЕС в отношении теплоснабжения и охлаждения
Рекомендации Парламента:
  Дальнейшее повышение норм энергоэффективности зданий;
  Дальнейшая поддержка строительства зданий с почти нулевым потреблением энергии;
  Обеспечить совместное финансирование инициатив, направленных на модернизацию государственного жилья и квартир;
  Создать привлекательную систему финансирования для продвижения новых технологий для отопления жилья с использованием возобновляемых источников энергии.
  Устаревшие твердотопливные печи: юридические и экономические механизмы постепенного сокращения использования устаревших твердотопливных печей и их замена, по возможности, эффективными устойчивыми системами централизованного теплоснабжения на местном уровне;
  Поэтапный отказ от энерго-неэффективных печей и котлов, в которых используется мазут и уголь;
  Срочно: предпринять шаги в направлении постепенного сокращения использования низкотемпературных печей для сжигания твердого органического топлива и органических отходов, которые приводят к выбросам вредных веществ в атмосферу.
  Биогаз является важным устойчивым источником энергии для сетей отопления и охлаждения: постановка четкой цели утилизации органических отходов с целью стимулирования инвестиций в сбор и обработку биоотходов.

## Slide 8: Регулирование централизованного теплоснабжения в странах ЕС
Тарифное регулирование ЦТ на национальном уровне является исключительным случаем и используется только в бывших коммунистических странах;
Оно обычно рассматривается как инструмент переходного периода, прежде чем передать ответственность за установление тарифов владельцу коммунальных предприятий – в основном городской администрации – после того, как сети ЦТ будут обновлены, а персонал муниципальных предприятий приобретет навыки установления тарифов;
Обычный подход к установлению тарифов в странах с рыночной экономикой — установление тарифов ответственность исключительно владельца инфраструктуры;
местное самоуправление, отбор операторов (концессии, ГЧП) на основании тендера и тарифной формулой, установленной в контракте.

## Slide 9: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В СТРАНАХ С ПОСТ-ПЛАНОВОЙ ЭКОНОМИКОЙ
ОБЗОР

## Slide 10: ПОЛОЖЕНИЕ ЦТ В ПОСТ-ПЛАНОВЫХ СТРАНАХ ЕС
Природный газ заменяется твердым топливом (биомасса, отходы, торф, солома...)
Устанавливается конденсационные котлы и экономайзеры
Установлены ИТП вместо групповых тепловых пунктов (ГТП)
Замена трубопроводов (30-40 %)
100 % входные приборы измерения тепла
Внедряются телеметрические системы контроля и управления...
Программа поддержки регуляторной реформы в секторе централизованного теплоснабжения

## Slide 11
Программа поддержки регуляторной реформы в секторе централизованного теплоснабжения

## Slide 12
Грн/Гкал = 35 х EUR/MWh

## Slide 13: Отношение к регулированию сектора ЦТ
Упрощение и целенаправленность регулирования
Ответственность и стандарты по надежности и качеству
Улучшение информативной и методологической помощи лицензиатам, раскрытие данных, конкуренция
Понятные и стабильные правила, прогнозируемые решения
Цель: повышение экономической мотивации и движение к саморегулирующей конкурентоспособной деятельности
Программа поддержки регуляторной реформы в секторе централизованного теплоснабжения

## Slide 14: СОСТОЯНИЕ СЕКТОРА ЦТ В УКРАИНЕ...
Техническое состояние ?
Эффективность ??
Проблематичность инвестиций ???
Тарифное регулирование ????
Оплата за потребленную тепловую энергию ?????
- Долг за газ со штрафами и пенями 15,1 млрд. грн. (2016/2017)
12,6 млрд. грн. накопились в 2011-2014 году...
- ИДУТ ПРОЦЕССЫ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМ ЦТ
Программа поддержки регуляторной реформы в секторе централизованного теплоснабжения

## Slide 15: Основные причины появления задолженности за природный газ
Низкая платежеспособность потребителей (населения) за тепловую энергию
Отсутствие у теплоснабжающих предприятий стимулов влияния на неплательщиков на законодательном уровне
Существование временной разницы между изменением цены поставки газа и стоимостью газа
Несвоевременная компенсация разницы в тарифах
Начисления поставщиками газа штрафных санкций (пени) теплоснабжающим предприятиям при реальном отсутствии у них источников покрытия
Опаздывающие инвестиции – «деньги на ветер»
Программа поддержки регуляторной реформы в секторе централизованного теплоснабжения

## Slide 16
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ И РАCПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Возраст Число лет разрывов
ед/10 км
10 1,8
10-20 3,9
20-30 5,2
30-40 6,1
более 40 13,3

## Slide 17: КОНТЕКСТ 1/2
Эта презентация разработана в соответствии
с обсуждениями, проведенными со Всемирным Банком
Ситуация является критической из-за отсутствия денежных средств
Существует значительный риск крупных аварий
Необходимость срочных решений для такой насущной проблемы
Разработана методика стимулирующего тарифообразования с упрощенным способом ее внедрения
Применима отдельно или в комбинации с недавно одобренной НКРЭКУ методикой тарифообразования на транспортировку тепла, подготовленной НКРЭКУ при содействии команды проекта USAID.

## Slide 18: КОНТЕКСТ 2/2
Количество предприятий ЦТ, вышедших из-под регулирования НКРЭКУ, значительно возросло
Мэры крупных городов Украины призывают к разработке методической поддержки и предоставлению помощи в установлении тарифов
При переходе на стимулирующее регулирование в первом переходном этапе (3 года) предлагается применять упрощенную методику:
  В это время параллельно полностью разрабатывается полноценная методика стимулирующего ценообразования
  в том числе с необходимыми правовыми поправками.
Методика является универсальной, применима для всех предприятий ЦТ, но необходимо сформировать и поддерживать Базу данных для сравнительного анализа (БДСА)

## Slide 19: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Нужно только желание и готовность субъекта и заявление к Регулятору (НКРЭКУ)
Для формирования тарифов используются уже утвержденные НКРЭКУ базовые расходы или фактические
Предприятиям, перешедшим на стимулирующее тарифообразование, выплата долгов за газ откладывается на 3 года (???)
Упрощенная методика применяется в течение 3 лет (один регуляторный период) для перехода на полноценное стимулирующее регулирование
Предприятие не может пересмотреть базовую структуру и уровень расходов в течение регуляторного периода (3-5 лет)
Программа поддержки регуляторной реформы в секторе централизованного теплоснабжения

## Slide 20: ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ - 1
Методика охватывает выработку, транспортировку и поставку тепла в совокупности или отдельно
Для формирования исходного тарифа используются уже утвержденные или фактические расходы
Применяется ежегодная корректировка тарифов по объективно изменившимся условиями (объем реализации тепла, цены, фактически сделанные инвестиции, учитывается инфляция и т.д.)
В связи с этим, все расходы делятся на условно постоянные и переменные
Во время ежегодной корректировки компенсируются недо(пере)полученные доходы на покрытие постоянных расходов и нормативной прибыли в прошедшем году
Программа поддержки регуляторной реформы в секторе централизованного теплоснабжения

## Slide 21: ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ - 2
Компенсируются недо(пере)полученные доходы на покрытие переменных расходов, появившихся из-за несоответствия планированных и фактических цен на ресурсы
В тарифы включаются амортизационные отчисления от бухгалтерской стоимости всех активов
Применяется нормативная ставка прибыли 12,5% от бухгалтерской стоимости всех активов (аналогично стимулирующей методике НКРЭКУ)
Экономический эффект от активных действий в течение 3 лет остается в распоряжении предприятия для решения финансовых проблем
Программа поддержки регуляторной реформы в секторе централизованного теплоснабжения

## Slide 22: ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ - 3
Субъекты самостоятельно формируют средства для финансирования инвестиционных программ (амортизационные отчисления, реинвестиция прибыли, переоценка активов, кредиты и т.д.), обеспечивая внедрение проектов с минимальными расходами для потребителей
Тарифы после ежегодной корректировки утверждаются (субъектом хозяйственной деятельности, а уполномоченный орган может выборочно проверять правильность корректировки
Детальная ревизия расходов и показателей перед новым регуляторным периодом (бенчмаркинг по КPI)
Программа поддержки регуляторной реформы в секторе централизованного теплоснабжения

## Slide 23: ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Определяется сумма средств, необходимая для финансирования (погашения долгосрочных кредитов - старых и новых) в течение планируемого РП;
Из этой суммы вычитаются существующие и ожидаемые амортизационные отчисления, которые будут покрываться доходами от потребителей тепловой энергии;
Недостающая сумма может пополняться путем внешнего кредитования или включением в регулируемое ценообразование амортизации от переоценённых активов;
Соотношение между кредитованием и использованием амортизации от переоценённых активов определяет лицензиат, в зависимости от доступности внешних кредитов и влияния на конечную цену ТЭ (обеспечение минимальных затрат для потребителей ТЭ);
Программа поддержки регуляторной реформы в секторе централизованного теплоснабжения

## Slide 24
Фактические показатели (технико-экономические) за отчетный период (ОП) (4 квартала)
Сравнительный анализ показателей по МСА и согласование с комиссией
Формирование базового бюджета на первый год нового регуляторного периода (РП) : на производство тепла , на транспортировку , на реализацию
Формирование одноставочных, двухставочных тарифов для отдельных групп потребителей на первый год регуляторного периода
Формирование двухставочных тарифов, дифференцированных тарифов на следующие года РП
Премия за низкий уровень тарифа
Существующего имущества
Топливо
Энергия
Вода
Ресурсы
Премия за качест во
Прибыль
Пере оценка?
Нового имущества, приобретенного в новом РП
Постоянные расходы
WACC
Зависит от качес тва показателей
По факту введения в эксплуатацию
Амортизация
Переменные расходы
Прямые
Общепроиз водственные
Административные
Непрямые
Обратно пропорционально уровню тарифа
При необходи мости финансирова ния, инвестицион ные программы
Компенсация и корректировка из-за изменения цен на ресурсы
Не контролируемые показатели
Лицензия, контролируемые показатели
Компенсация и корректировка по причинам:
Изменение климата (Q)
Инфляция
Задание на эффективность
По структуре капитала и макроэко номики
Детальная инвентаризация расходов, новая инвестиционная программа для нового регуляторного периода
Структура тарифа
Тарифы на 1 год РП
Корректировка на 2 год

## Slide 25: Постепенное внедрение сравнительного анализа (бенчмаркинга)
Сравнительный анализ является частью пакетного решения по Национальному тарифному регулированию и реформе в сфере ЦТ
Он позволит каждому предприятию ЦТ сравнивать результаты, устанавливать цели и контролировать их достижение
Мягкий трехэтапный контроль расходов
В среднесрочной перспективе (через 3 года) ключевые производственные индикаторы (КPI) должны заменить собой наследие «советских» норм
Бенчмаркинг должен осуществляться как в регулируемых, так и в нерегулируемых секторах ЦТ

## Slide 26: МОДЕЛИРОВАНИЕ ТАРИФА НА ТЭ

## Slide 29: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ (БЕНЧМАРКИНГ)
Регулятор периодически объявляет регулируемые параметры (КPI), необходимые для определения регулируемых расходов и прибыли:
Обобщенные показатели работы КPI для постоянных операционных затрат
Коэффициент общей эффективности (применяется начиная со второго года регуляторного периода)
КPI для регулирования переменных расходов
Показатели для расчета нормативной прибыли...
Оповещение и сравнение эффективности – мощное давление
Субъекты заранее могут подсчитать тариф и прибыль
Программа поддержки регуляторной реформы в секторе централизованного теплоснабжения

## Slide 30
Признаются обоснованными фактические расходы, если ниже
80 000 грн./(Гкал/ч) - например

## Slide 31: Удельное потребление топлива на выработку 1 Гкал (измерено?)
08/11/2017
Программа поддержки регуляторной реформы в секторе централизованного теплоснабжения

## Slide 32: ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УКРАИНЕ
Хозяйство централизованного теплоснабжения должно стать составляющей частью энергетического комплекса Украины
Общенациональный интерес обуславливается сохранением и модернизацией систем ЦТС, которые в дальнейшем могут развиваться и использоваться для расширения спектра разных услуг: как обновление внутридомовых систем и сбережения энергии, для развития термофикации, охлаждение зданий, для использования возобновляющих и местных ресурсов, отходов и т.д.
Программа поддержки регуляторной реформы в секторе централизованного теплоснабжения

## Slide 33: ПОСТАВКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
КPI - количество потребителей на одного работника, занятого в этой деятельности
КPI – себестоимость обслуживания 1 потребителя
Входные измерительные приборы включаются в деятельность по транспортировке тепла
Перспективно совмещать поставку тепла
с энергосберегающими инициативами
и расширением спектра услуг.
За отдельную плату со стороны
заинтересованных владельцев зданий
Программа поддержки регуляторной реформы в секторе централизованного теплоснабжения

## Slide 34: Цели стимулирующего тарифообразования
Выявить прозрачность и обоснованность расходов и затрат методом сравнительного анализа
Сформировать ясные и предсказуемые правила в тарифообразовании
Обеспечить экономическую жизнеспособность предприятий централизованного теплоснабжения (ЦТС)
Создавать условия для появления ресурсов на обновление систем ЦТС
Стимулировать предприятия ЦТС проявить активность и заработать дополнительную прибыль путем повышения эффективности и за счет снижения затрат
Улучшать качество и доступность обеспечения теплом и горячей водой
Сбалансировать долгосрочные интересы потребителей и поставщиков тепла
Стабилизировать тарифы на тепловую энергию
Программа поддержки регуляторной реформы в секторе централизованного теплоснабжения

## Slide 35: Регуляторное влияние
Регулятор утверждает значения ключевых производственных индикаторов (КPI), которые подтверждены рынком централизованного теплоснабжения:
- относительное потребление ресурсов на выработку тепловой энергии , грн./Гкал;
- относительные постоянные расходы на эксплуатацию всего хозяйства централизованного теплоснабжения, грн./(Гкал/ч), грн./кму, грн./абонента
- относительная величина амортизации основного оборудования, грн./(Гкал/ч), грн./кму
- переоценка активов в зависимости от потребности финансирования инвестиционной программы
Задача на повышение общей эффективности (Х фактор)
Программа поддержки регуляторной реформы в секторе централизованного теплоснабжения

## Slide 36: Премия за качество и доступность процесса теплоснабжения
Кратковременная премия за повышение эффективности – в течении регуляторного периода
Долгосрочная премия в качестве дополнительной прибыли за снижение расходов и затрат - в течении следующего регуляторного периода
Ежегодное повышение/снижение прибыли за качество процесса теплоснабжения
Программа поддержки регуляторной реформы в секторе централизованного теплоснабжения

## Slide 37: ПРОЦЕДУРА ТАРИФООБРАЗОВАНИЯ
Программа поддержки регуляторной реформы в секторе централизованного теплоснабжения

## Slide 38: Спасибо за внимание...
Валдас Лукощявичюс
Программа поддержки регуляторной реформы в секторе централизованного теплоснабжения
е

## Slide 39: Вспомогательная информация

## Slide 40: Положительный опыт применения стимулирующего тарифообразования в странах с пост-плановой экономикой

## Slide 41: Основные результаты применения стимулирующего тарифообразования
проявляется прозрачность и реальная обоснованность расходов, продиктована рынком ЦТС
балансирование долгосрочных интересов потребителей и поставщиков ТЭ
появляются ресурсы для обновления систем теплоснабжения
стабилизируются тарифы на ТЭ в долгосрочной перспективе
сохраняется и расширяется инфраструктура для централизованного обеспечения энергоносителями
Сектор ЦТС становится привлекательным для частного капитала
14/08/11/2017
09/2017
Программа поддержки регуляторной реформы в секторе централизованного теплоснабжения

## Slide 42: Экономический интерес потребителей тепла
Потребители защищены исключением из регулируемых тарифов излишних затрат, которые измеряются и определяются статистикой, поступающей с рынка ЦТ
После завершения регуляторного периода финансовая экономия и улучшенная система ЦТ передаются в распоряжение потребителей тепла
Обеспечивается сохранение и поддержание работоспособности систем ЦТ
Экономическое поощрение эффективности
Применение обоснованных и конкурентоспособных тарифов
Программа поддержки регуляторной реформы в секторе централизованного теплоснабжения

## Slide 43: Экономическая мотивация предприятий ЦТС
Возможность заработать дополнительные средства повышением эффективности
Дополнительная прибыль за стабильное понижение тарифа на ТЭ при обеспечении качества процесса ЦТС
Активизация персонала предприятий ЦТС опирается на регуляторное давление и премиальные добавки за достигнутые результаты
Уменьшение регуляторной проверки
при положительных результатах
деятельности
Программа поддержки регуляторной реформы в секторе централизованного теплоснабжения

## Slide 44: Качество процесса теплоснабжения
Контролируется набором показателей, которые регулярно публикуются Национальным Регулятором
При несоблюдении стандартов качества и надежности предприятие ЦТ наказываются экономически и может лишится лицензии, а оператор заменен другим
Система тарифообразования и регулирования обеспечивает сбор годового бюджета, постоянного дохода, подтвержденного Регулятором, как необходимого для обеспечения работоспособности системы ЦТ
Программа поддержки регуляторной реформы в секторе централизованного теплоснабжения

## Slide 45: Поощрение конкуренции в сфере производства тепла
Если внешний производитель тепла (ВПТ), предлагает более дешевую ТЭ, лицензиат должен закупать эту энергию с последующей выгодой для всех сторон (ВПТ, лицензиат, потребители тепла)
Разницу между себестоимостью производства ТЭ на собственных источниках лицензиата и затратами на покупную ТЭ от ВПТ распределяют поровну между потребителями тепловой энергии и предприятием-лицензиатом ЦТС в течение одного регуляторного периода.
Со следующего РП в регулируемый тариф включается более дешевый способ обеспечения тепловой энергией.
Программа поддержки регуляторной реформы в секторе централизованного теплоснабжения

## Slide 46: Направления дальнейшего развития сектора ЦТ
Перспективно совмещать поставку тепла с энергосберегающими инициативами в обслуживаемых зданиях
Расширение спектра услуг
Ставиться задача по сокращению энергопотребления путем модернизации внутридомовых гидравлических систем
Общенациональный интерес обеспечивается сохранением и модернизацией систем ЦТ, которые в дальнейшем могут развиваться и использоваться для расширения спектра таких услуг, как термофикация, охлаждение зданий, для использования возобновляющих и местных ресурсов и т.д.
Программа поддержки регуляторной реформы в секторе централизованного теплоснабжения

## Slide 47: Важнейшая нерешаемая проблема - чрезмерное потребление тепла